内蒙古庆华集团

乌斯太能源化工有限公司

15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备

招标文件

业    主：内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司

招标编号：WSTNY-ZB-2025-06

日    期：2025年5月7日

- 分  招标邀请函、投标人须知

- 分  技术要求及参数

- 分  投价书（格式）、必须的投标资格证明文件、投

标人项目介绍标报、投标保证金的相关说明

第一部分  招标邀请函、投标人须知

- 招标邀请函

有限公司

内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备招标，现邀请你公司参加投标。

中国庆华能源集团蒙宁事业部运营管理中心

2025年5月7日

一、项目概况

项目概况：内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备招标。

项目地点：内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司。

二、投标人要求

1.在中华人民共和国注册，具有独立订立合同的能力。具有独立法人和合法经营资格，具有良好商誉及完善售后服务体系。有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

2.投标单位要具备国家有关部门颁发的相应资质文件。

三、招标文件发出时间： 2025年5月7日

- 投 标 截 止 时间： 2025年5月10日上午9点

- 开标时间： 2025年5月15日上午9点

（开标时间以招标人通知为准，若招标时间调整，招标人员会提前通知）

六、开标地点：内蒙古庆华集团有限公司招标办公室（乌斯太）

七、投标人在递交投标文件前，应出具一笔金额为贰万元的投标保证金，汇款时备注：15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备招标。（提交投标保证金前与招标人员联系确认，在开标前需汇款到指定账户才能参加投标）。

八、标书售价：1000元人民币，标书售出后不退还（开标现场提交）。

九、有关招标活动的文电请按下述地址联系

招标人名称： 内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司

详 细 地址： 内蒙古自治区阿拉善盟乌斯太高新区庆华工业园

联  系  人： 秦玉东            电  话：13847352512

邵  强                    19947139394

联 系 邮箱：qhjtqgc@163.com

投 标 确 认

投标人在收到标书后48小时内,将投标确认意见以如下扫描件的形式返回。否则，我方会将贵方视为放弃本次投标。（此投标确认函不作为招标文件正文，只做参加投标回函的参考格式）

主题：内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司 投标确认函

致：内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司 我方已收到本次15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备的招标邀请函 □ 我方己收到了招标文件，所有文件完整； □ 我方将参加本次投标，并将在投标截止时间之前递交投标文件； 联 系 人： 手机： 固定电话： 传真： - 我方将放弃投标。 - 我方不参加本次投标，只做传真报价。 在对应“□”打“√”。 单位：(公章) 法定代表人（或授权人）： 日期： 年 月 日

投标人须知

| 序号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司 15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备 |
| 2 | 招标编号 | WSTNY-ZB-2025-06 |
| 3 | 交货地点 | 内蒙古阿拉善乌斯太高新区庆华工业园 |
| 4 | 招标范围 | 详见第二部分 |
| 5 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 6 | 投标费用 | 投标方需要承担与本投标有关的自身所发生的所有费用，包括标书准备、提交、以及其他相关费用。 |
| 7 | 设计时间 |  |
| 8 | 投标资格 | 凡持有工商行政部门核发的有效企业法人营业执照，具备组织实施本项目能力并在同行业具有较好业绩的厂家。近三年没有客户质量投诉。 |
| 9 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止日期算起） |
| 10 | 投标文件 | 正本1份，副本3份。投标报价与投标文件单独密封，投标报价格式采用《开标一览表》式样。 |
| 11 | 投标保证金 | 人民币20000元（于2025年5月12日前递交，不收银行保函，提交投标保证金前与招标人员联系确认，汇款后将汇款截图转发招标人员，便于投标保证金退还）。 |
| 12 | 标书费 | 1000元（RMB），开标前以现金或微信方式递交到招标会议室工作人员处。 |
| 13 | 付款方式 | 合同付款与结算方式： 1、合同签字盖章生效后预付30%的货款，发货前付30%的货款，同时提供13%全额增值税专用发票，改造验收合格后，付30%验收款。质保金：合同总价的10%；待质保期满后（设备投入运行12个月或者货到现场18个月之内，二者以先到为准）。产品无任何质量争议支付质保金。 2、结算方式：银行承兑。 |
| 14 | 其他 |  |

第二章  投标人须知

一、说明

1．使用范围
本招标文件仅适用于本次招标邀请中所叙述项目的服务。

2.定义

招标文件中下列术语应解释为：
2.1"招标人"系指招标机构内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司。
2.2"投标人"系指向招标人提交标的物的单位。
2.3"项目"系指乙方按合同要求，须向甲方提供的项目。

2.4"服务"系指合同规定乙方必须承担调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。
2.5"甲方"系指在合同的甲方项下签字的法人单位，即：内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司

2.6"乙方"系指提供合同项目及服务的投标人。

3.投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
5.招标文件
    5.1招标文件用以阐明所需项目及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请函；

（2）投标须知；

（3）招标项目要求及技术规范；

（4）附件。

5.2招标文件以中文编印，以中文本为准。
5.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

6.招标文件的澄清

若有技术变动，双方有任何要求澄清招标文件的，需以电子澄清函或开标过程中进行澄清。

7.招标文件的修改
    7.1在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。
    7.2招标文件的修改将以电子邮件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以电子邮件形式确认收到修改文件。
    7.3为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期，并以电子邮件形式通知以购买招标文件的每一投标人。
    7.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
三、投标文件的编写
8.投标文件的编写
    投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标项目的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。
9.投标的语言及计量单位
    9.1投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。
    9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
10．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）按照第11、12和13条要求填写的投标格式、投标报价表及《投标书》。

（2）按照第14条要求出具的证明文件，证明投标人是合格的，而且一旦其投标被接受，投标人有能力履行合同。

（3）按照第14条要求出具的证明文件，证明投标人提供的项目及服务的合格性，且符合招标文件的规定。

（4）按照第二部分技术参数要求编写技术协议。

（5）第18条规定的投标保证金。
11．投标书格式
    投标人应按照招标文件要求及所附投标报价说明，完整的填写《投标书》和投标报价表，表明所提供的项目、项目简介（含技术参数）、数量及价格。
12．投标报价
    12.1投标人对投标项目及服务报价，应报出最具有竞争力的全新项目价格。

12.2投标应在投标文件所附的合适的投标报价表上表明投标项目的单价和总价。每种项目只允许有一种报价，任何有选择报价将不予接受。
    12.3最低投标报价不能作为中标的唯一保证。
13．投标货币

投标应以人民币报价。
14．证明投标人资格的文件

（1）投标人有效的"法人营业执照"（近期年检过复印件）

（2）法人代表授权书（原件）

（3）法人授权代表身份证（复印件）

（4）荣获国优、部优荣誉证书（复印件）

（5）投标人认为有必要提供的声明及文件

15．投标项目符合招标文件规定的技术响应文件

15.1投标人必须依据招标文件中招标项目要求及技术规格的要求，逐条

说明投标项目的适用性。

15.2投标人必须提交其所投标项目和服务符合招标文件的技术响应文件。

该文件可以是文字资料、图纸和数据。

（1）如有需要，应在规格偏离表（附件）上逐项说明投标项目和服务的不同点以及完全不同之处。

（2）提供近三年以来类似项目的业绩。

（3）项目的图纸和样本、资料及说明书等。

16．投标文件的有效期

投标文件自开标之日起30天内有效。
17．投标文件的书写要求
    17.1投标文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册。
    17.2投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表盖章。
    17.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定为废标。
    17.4投标文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。签字人应保证他所作的声明以及回答一切问题的真实性和准确性。投标人提供的资格文件将由投标人和甲方使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和能力。 
    17.5投标文件的份数：一式四份。正本一份，副本三份，并在文件左上角注明"正本"、"副本"字样，参考资料不限量。
    17.6投标人可根据投标项目的具体需要自行编制其它文件，纳入投标文件。
18．投标保证金 
    18.1根据投标人须知前附表的规定，作为其投标书的一部分。
    18.2投标保证金是为了保证甲方免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失。甲方在因投标人的不当行为受到损害时可没收投标人的投标保证金。
    18.3投标保证金为人民币，由投标人按招标邀请函中明确的银行、账号要求数额办理电汇，于开标前规定时间交招标人。
    18.4对未按招标须知规定提交投标保证金的投标，招标人将视为非响应性投标而予以拒绝。
    18.5落标人的投标保证金，将按24.2条的规定予以无息退还。
    18.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回投标；

（2）投标人在规定期限内未能：

a．根据投标须知第25条规定签订合同；或根据第22.5条规定接受对错误的修正；

b.根据投标须知第25.3条规定提交履约保证金。

四、投标文件的递交

19．招标文件的密封与标记

19.1投标人应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封

签处加盖投标人公章（或合同专用章）。

19.2投标文件信袋封条上应写明：

（1）招标人、招标文件所指明的投标送达地址；

（2）招标项目名称；

（3）标书编号；

（4）投标企业名称和地址；

（5）注明"开标时才能启封"，"正本"，"副本"。

19.3为方便开标唱标，投标人应将正本的投标书、开标一览表单独密封，

并在信封上表明"开标一览表"字样，然后再装入正本招标文件密封袋中。

19.4未按本须知招标密封、标记和投递的招标文件，招标人不对其后果

负责。

20．投标截止日期

20.1投标人必须在招标文件规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。
20.2推迟投标截止日期的，招标人将以电子邮件的形式通知所有投标人。

招标人和投标人受投标截止日期约束的所有权利和义务均应延长至新的截止日

期。

20.3在投标截止时限以后送达的投标文件，招标人拒绝接收。

五、开标及评标
21．开标
    21.1招标人根据招标文件规定的时间、地点主持公开开标，届时请投标的代表参加，参加开标大会的代表应签到以证明其出席。
    21.2开标时将投标文件正本"开标一览表"及招标人认为必要的内容公开唱标。
    21.3招标人作开标记录，并存档备查。
22．评标
    22.1招标人根据招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由招标人、甲方的代表和技术、经济等有关方面的专家组成。评委会对所有投标人的投标书采用相同尺度和标准评标。
    22.2评标的依据为招标文件和投标文件。
    22.3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。
    22.4评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：
   （1）投标项目的技术水平、性能。
   （2）投标项目的质量和适应性。
   （3）对招标文件中付款方式的响应。
   （4）交货期。
   （5）投标人的综合实力、业绩和信誉等。
    22.5投标文件中有下列错误必须修正并确认，否则投标文件将被拒绝，其投标保证金将被没收：
   （1）累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；

（2）文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；
   （3）字表述与图形不一致，以文字表述为准。
    22.6投标文件的澄清
   （1）为有助于投标书的审查、评价、比较，评标委员会有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。投标人有责任按照招标人通知的时间地点派专人进行答疑。
   （2）投标人对要求说明和澄清的问题应以电子邮件明确答复，并应有法人授权代表的签署。
   （3）投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。
   （4）投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。
   （5）评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。
   （6）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修改或撤销与招标文件的不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。
    22.7评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。
    22.8评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。
    22.9投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。
23．授予合同
    23.1甲方根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，甲方也可以授权评标委员会直接确定中标人。
    23.2合同将授予符合下列条件之一的投标人：
   （1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
   （2）能够满足招标的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。
    23.3授予合同时变更数量的权利

招标人在授予合同时有权对"招标项目一览表"中规定的项目数量和服务予以增加或减少，或分项选择中标人。
24．中标通知

24.1评标结束，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出及发生法律效力。
    24.2在中标人与甲方签订合同后，招标人向其他投标人无息退还投标保证金。不解释落标原因，不退回投标文件。
    24.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同
25．签订合同
    25.1中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与甲方签订合同。
    25.2买乙方双方共同承认的招标文件、投标文件及评标过程中形成的最终书面文件均作为签订合同的依据。

25.3中标人的投标保证金在合同签订后转为履约保证金。招标货物到甲方现场后履约保证金退回投标人。如中标人在整个履行合同过程中无违约行为，则不需支付违约保证金。

25.4 中标人在签订合同后需根据甲方提供的条件组织生产，不得影响合同要求周期。
26．拒签合同

如中标人拒签合同，则按18.2条处理。
27．中标人违约

如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，组织供需双方签订经济合同。

七、其他事项
28．中标服务费
    签订合同后，参考国家有关部门制定的标准，中标人向招标人交纳中标服务费。

第二部分 技术要求及参数

设备共计13台

详细数据如下：

| LNG项目分析设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 配置 | 要求 | 用途 | 备注 |
| 1 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 检测器TCD,FID | 1、一次进样完成LNG中H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、CnHm，分析周期≤30min。 2、带自动电子流量控制技术，配备空气发生器，氢气发生器。 3、LNG产品标气（mol%，）CH4：92.0518，C2H6：7.4450 ，N2：0.0025， O2：0.0002 ，CO2 ：0.0004 ，CO ：0.5000。 4、配备空气发生器，氢气发生器。 | 产品分析 |  |
| 2 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 检测器TCD,FID | 1、一次进样完成冷却剂中CH4、C2H4、C3H8、i-C5H12、N2等组分分析，分析周期≤20min。 2、带自动电子流量控制技术，配备空气发生器，氢气发生器。 3、冷剂标气（mol%）CH4：40.1207，C2H4：17.2943，C3H8 ：11.486，1i-C5H12：11.8903 ，N2：18.6904。 4、配备空气发生器，氢气发生器。 | 冷剂组分分析 |  |
| 3 | 美国安捷伦气相色谱仪 | 1 | 台 | 检测器SCD | 1、一次进样完成精脱硫后气体中痕量H2S、CS2、COS等硫化物及总硫含量的分析。 2、带自动电子流量控制技术。 3、最小检测限20PPb。 4、配备钢瓶气：高纯氦气、高纯氧气、合成空气、高纯氢气。 5、需配套提供满足初期使用的标气及不锈钢取样阀，8L（H2S：2ppm、COS：2ppm、CS2：2ppm、CH3SH：2ppm、CH3CH2SH：2ppm、CH3SCH3：2ppm、 CH3CH2SCH2CH3：2ppm、C4H4S：2ppm、CH3S2CH3：2ppm氮气平衡气）。 | 精脱硫后气中形态硫和总硫分析 |  |
| 4 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 检测器双FID | 1、双通道毛细系统，一路分析煤气中苯含量，一路分析煤气中萘含量。 2、低含量苯测量范围0-100PPm。高含量苯测量范围0-100%。 3、配备空气发生器，氢气发生器。 4、需配套提供满足初期使用的标气及取样阀，8L。 | 焦炉煤气中苯、萘分析 |  |
| 5 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 检测器TCD,FID 配备镍转化炉 | 1、一次进样完成微量CO、CO2分析，分析周期≤10min。 2、完成高纯氢气中各组分的分析，分析周期≤10min。。 3、带EPC控制技术，配备空气发生器，氢气发生器。 4、CO检测范围0-20PPm，CO2检测范围0-100PPm. 5、需配套提供满足初期使用的标气及取样阀，8L。 6、配备空气发生器，氢气发生器。 | 净化气、合成气、氮气、丙烷、异戊烷中微量CO、CO2分析 |  |
| 6 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 检测器双TCD | 1、H2、O2，N2、CH4、CO、CO2、CnHm，分析周期≤30min。 2、带EPC控制技术，配备空气发生器，氢气发生器。 3、标气 a、原料标气1（mol%，）H2：56.7945，CO：10.6800，CH4 ：22.3081， N2：3.8068 ，CO2：4.6355 ， C2H6 :1.4166，Benzene:0.0345 ， H2O :0.3240 。 b、原料标气2（mol%）H2: 59.2095 ，CO:6.7169， CH4 : 22.9027 ， N2 :5.0698 ，CO2 :3.5508 ，C2H6 :2.1995 ，Benzene:0.0167 ， H2O :0.3342 。 c、原料标气3（mol%）H2:58.0327 ， CO:8.6705， CH4:22.1648 ， N2:4.4488 ，CO2:4.0859 ，C2H6:1.8143 ，Benzene:0.0038 ， H2O:0.3292。 d、净化气标气（mol%）CH4:23.6484，CO2:0.0001，N2:4.6526， H2O:0.0001，C2H6:1.8938，Benzene:0.0001，H2:60.7204，NH3:0.0003,CO:9.0839。 e、富CO尾气标气（mol%，）CH4：1，N2：26.4964，H2：5.9743，CO ：66.5291。 f、合成标气（mol%，）H2：75，N2：25。 g、富氢气标气（mol%，）CH4：1，N2：5.2056，H2：86.1758，CO ：7.6186。 | 焦炉煤气、气气混合器后气体、一段甲烷化反应气、二段甲烷化入口气、深冷原料气、富氢气、富氮气、解吸气组分分析。 |  |
| 7 | 硫分析仪 | 1 | 台 | 检测器FPD | 1、西南化二院，高硫低硫两档 2、一次进样完成焦炉煤气中常量及微量H2S、CS2、COS等硫化物及总硫含量的分析。 3、硫化物检测范围：0.1PPm-1%。 4、需配套提供满足初期使用的标气及不锈钢取样阀，8L（H2S：20ppm、COS：20ppm、CS2：20ppm、CH3SH：20ppm、CH3CH2SH：20ppm、CH3SCH3：20ppm、 CH3CH2SCH2CH3：20ppm、C4H4S：20ppm、CH3S2CH3：20ppm，氮气平衡气）。 | 原料焦炉煤气中常量及微量形态硫和总硫分析。 |  |
| 8 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | 检测器双FID 配备镍转化炉 | 1、一次进样完成乙烯、丙烯、异戊烷纯度分析。 2、乙烯、丙烷、异戊烷中微量CO2分析，CO2≤5PPm。 3、带EPC控制技术。 4、需配套提供满足初期使用的标气及取样阀，8L。 5、配备空气发生器，氢气发生器。 | 进厂冷剂原料中乙烯、丙烷、异戊烷纯度分析。 |  |
| 9 | 分析天平 | 1 | 台 | 梅特勒MA204/02 | 1、最大称量值 220g 2、可读性 0.1mg 3、自动校准； 4、重复性 (sd) 0.1mg | 称量 |  |
| 10 | 便携式露点仪 | 1 | 台 |  | 防爆 | 测量氮气、仪表气、净化气、系统干燥露点 |  |
| 11 | 大气压力计 | 1 | 台 |  | 分度值：0.1kpa | 大气压力检测 |  |
| 12 | 荧光测汞仪 | 1 | 台 |  | 1、配套痕量汞取样装置（316) 。 2、检测范围：0-100ug/ L。 3、检测限：0.003ug/ L 。 4、相关性： R >0.999(0.04-0.64ug/ L ） 5、重现性：实测0.2ug/ L 6、汞标液，标准偏差＜3%。 7、需配套提供满足初期使用的试剂（如标液等）。 |  |  |
| 13 | COD检测仪 | 1 | 台 |  | 1、检测范围：0-1500mg/L。 2、分析周期≤40min。 |  |  |

第三部分

- 投标报价书（格式）

投 标 函

内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司：

(投标单位全称)授权             (全权代表姓名)                               (职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备　(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对      该      项目进行投标。为此：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件：

a. 投标书正本1份，副本3份；

b. 资格证明文件正本1份，副本1份；

c. 与投标文件内容相符的电子版文件1份。

2. 投标项目的总投标价为(大写)：          元人民币。

3. 保证遵守招标文件中的有关投标保证金规定和收费标准。

4. 保证忠实地执行买乙方双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5. 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补充文件）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7. 本投标自开标之日起      天内有效。

8. 我方承诺，与甲方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是甲方的附属机构。

9. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                  电话：                 传真：

投标单位（公章）：

被授权代表（签字）：

日      期：

此表应按投标人须知的规定密封标记单独提交。

开标一览表

招标项目名称：15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备

招 标  编 号：WSTNY-ZB-2025-06

| 序号 | 设备名称 | 配置 | 数量（台） | 用途 | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、此表应按投标人须知的规定密封标记单独提交。

2、单项报价。

投标单位全称(盖章)：

全 权  代 表(签字)：

日             期：

技术规格偏离表

投标人在投标时应对本招标文件中的技术条款给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“技术规格偏差表”中详细列出偏差的理由及其内容等。

招标项目名称：15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备

招 标  编 号：WSTNY-ZB-2025-06             第   页 共   页

| 序号 | 招标文件技术要求条件 | 投标文件技术应答条件 | 技术应答是否高于招标文件要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高于 | 相当于 | 低于 |

注：在“技术应答是否高于招标文件要求”栏中相应位置逐一标注。

投标人在投标时应对“技术应答书”中填写的与本招标文件技术规格存在偏差的条款作出详细的说明。为了招标人评议的需要，投标人应将这些偏差逐条提出。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。

（如无偏差，请在本页上写“无”）。

商务偏离表

招标项目名称：15万吨/年焦炉煤气综合利用制LNG项目化验设备

招 标  编 号：WSTNY-ZB-2025-06

| 序号 | 招标文件要求 | 投标偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人在投标时应对招标文件商务部分存在偏差的条款作出详细的说明。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。

被授权人(签字)：

- 资格证明文件

(投标方认为有必要提供的文件)

- 所附附件格式中要求填写的全部问题和信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的资料将被保密，但不退还。

- 全部资格证明文件应按投标须知规定的份数提交。

| 序号 | 项目 | 资料要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | （复印件） | 加盖公章并附投标单位简介 |
| 2 | 法人代表授权书 | 原件 | 格式采用附表1 |
| 3 | 制造商出具的授权书 | 原件 |  |
| 4 | 投标单位情况表 | 填写 | 格式采用附表2 |
| 5 | 税务登记证 | （复印件） |  |
| 6 | 组织机构代码证 | （复印件） |  |
| 7 | 所购产品鉴定证书或检测检验报告 | （复印件） | 加盖公章 |
| 8 | 所购生产许可证 | （复印件） | 加盖公章 |
| 9 | 投标产品获国优、部优、省优证书 | （复印件） |  |
| 10 | 质量认证体系证书 | （复印件） | 注加盖公章 |
| 11 | 业绩表 |  | 业绩表后需提供相应证明材料（合同复印件或中标通知书） |
| 12 | 近三年的财务报表 | （复印件） | 提供会计事务所出具的财务报表 |
| 13 | 近三年有无诉讼情况 | 1、由律师事务所或企业专聘律师出具的证明材料 2、如有诉讼情况，写明最终处理结果。 |  |
| 14 | 银行资信证明 | 由所在开户行出具近三个月内的资信证明书或由企业信用等级评审委员会评定的有效的企业信用等级证书。 |  |

附表1：

法人代表授权书

致：内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司

(投标方名称)  的在下面签字的  (法定代表人姓名、职务)  代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为            的（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人(全权代表)签字：            身份证号：

投标单位全称(公章)：                 日  期：

此处粘贴被授权人身份证复印件

附表2：

投标单位情况表

投标单位：（公章）                                                                                             填表日期：

| 单位名称 |  |  |  | 代号 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  | 企业负责人 |  |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 信箱号 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  |  | 授权代表 |  |  | 职务 |  |
| 一、单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、单位概况 | 职工总数 | 人 |  |  | 生产工人 人 工程技术人员 人 |  |  |  |  |  |  | 上一年主要经济指标 |  | 指标 名称 | 计算单位 |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  |  |  |  | 工业总产值 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 |  |  | 资金性质 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  | 实现 利润 | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地面积 | 平方米 |  |  | 房屋建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要 生产 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂房建筑面积 平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、主要产品情况 | 产品名称 |  | 型号 |  | 上年产量 |  |  | 上年产值 |  |  | 产品技术先进水平 |  |  |  |  | 优质品率 | 一等品率 |  | 曾获何级何种奖励 |  |  | 主要用户名称 |  |  |

第三章 投标人项目介绍

一、按项目的型号规格简介其性能特点。

二、对标书的响应（按第二部分 技术要求及参数）。

三、项目检验、验收执行的标准。

四、售前、售后服务内容（对有偿、无偿应分别列出）。

五、其他需要说明的问题。

填写说明：如投标报价书中不填写上述文字说明，使评标造成困难，责任由投标人自负。

第四章 关于投标保证金的相关说明

一、投标保证金按下列开户行账号办理电汇（汇款时请于招标人联系确认）

账户名称：

单位名称：内蒙古尚铭化工有限公司

账号：05689101040019444

开户行：农行乌海乌达支行

行号：103193068919

二、投标保证金的退还

（1）请投标单位的财务人员按附表1格式将本公司的详细信息填写完整，加盖公司公章并出具收据原件。

（2）收据模板

付款单位：内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司

收款事由：退回投标保证金。

三、其他

联系人：邵强                联系电话：19947139394

| 附件 保证金退还申请表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 |  | 招标时间 |  |
| 开标时间 |  | 退款金额 |  |
| 开户行 |  |  |  |
| 户 名 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |
| 行 号 |  |  |  |
| 招标联系人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 财务联系人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |